|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Город* |  | | | | | | | | **Россия, 656010, Барнаул, пр. Ленина, 195**  **телефон 8-(3852)-55-66-88**  **e-mail: vzljotaltay@mail.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**взлет-алтай.**](http://www.vzljot.ru/)**рф** |
| ***Плательщик*** |  | | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | | | |
| *Почтовый адрес* |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | |  | Ж/Д | |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | | | | | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | » |  | 20 г. |
|  | | | | |  | | | | |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика |  |
| Номер опросного листа |  |

##### исполнение УРСВ-744 Ех

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Количество комплектов однотипных приборов*** |  | ***шт.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРСВ-744 Ex | - | 11 | - | 2\_ | - | 3\_ | - | 4\_ | - | 5 1 | - | 6\_ | - | 7\_ | - | 8\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **измеряемая жидкость** |  | **диапазон расходов, м3/ч** |  | **температура жидкости, °С** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода:** |  |

***Модель расходомера:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 744Ex, DN 50 |  | 744Ex, DN 100 |  | 744Ex, DN 250 |  | 744Ex, DN 500 |  | 744Ex, DN 800 |  |
| 744Ex, DN 65 |  | 744Ex, DN 150 |  | 744Ex, DN 300 |  | 744Ex, DN 600 |  | 744Ex, DN 900 |  |
| 744Ex, DN 80 |  | 744Ex, DN 200 |  | 744Ex, DN 400 |  | 744Ex, DN 700 |  | 744Ex, DN 1000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степень защиты** | **-11** | IP67 БЭ, IP68 ИУ | **Х** | **Материал ИУ** | **-61** | Ст20 |  |
| **Давление \ Фланцы** | **-21** | 2,5 МПа \ исполнение «В» |  | **-62** | 12Х18Н10Т |  |
| **-22** | 2,5 МПа \ исполнение «E» |  | **-63** | 09Г2С |  |
| **-23** | 4 МПа \ исполнение «Е» |  | **Поворот БЭ\***  **(блока электронного):** | **-71** | без поворота |  |
| **-24** | 16 МПа \ исполнение «J» |  | **-72** | на 900 по часовой стрелке |  |
| **Исполнение** | **-31** | единое |  | **-73** | на 1800 по часовой стрелке |  |
| **-32** | раздельное\* |  | **-74** | на 2700 по часовой стрелке |  |
| **Источник питания ~220/=24 B** | **-41** | ИВП 24.24 |  | **Поворот индикатора\*** | **-81** | без поворота |  |
| **-42** | не поставлять |  | **-82** | на 900 по часовой стрелке |  |
| **Интерфейс** | **-51** | стандартная комплектация**\*\*** | **Х** |

***\* - для раздельного исполнения повороты БЭ и индикатора не используются, указывается значение без поворота;***

***\*\*- два универсальных выхода, HART, RS485 MODBUS, вход управления.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м** |  | **длина кабеля связи для выходного интерфейса, м** |  | |
| **длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **длина кабеля связи для раздельного исполнения, м:** | **2м** | **5м** | **10м** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **теплоизоляционный чехол для БЭ, шт.** |  | **Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Присоединительная арматура:** | **Ст20, с консервацией** |  |  | **12Х18Н10Т** |  |  | **09Г2С** |  |
| **крепеж из Ст20** |  |  | **крепеж из 20Х13** | **х** |  | **крепеж из 09Г2С** | **х** |
| **крепеж из 20Х13** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DN**  **трубопровода** | **комплект монтажный УРСВ-744 Ех**  **(фланцы, крепеж, прокладки)** | **комплект конфузоров** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **габаритный имитатор: *Ст20*** |  | ***12Х18Н10Т*** |  |

***Барьеры искрозащиты:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 485: Корунд М3 – **1 шт**. |  | Универсальный выход и вход управления: Корунд М3 – **2 шт**. |  |
| RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – **2 шт.** |  | Ток. выход и вход управл.: КорундМ3 – 1шт., Корунд М4 – **1 шт**. |  |
| RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – **1 шт.,** Корунд М4 – **1 шт.** |  | Токовый выход: Корунд М4 – **1 шт.** |  |

***Дополнительные услуги:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проектирование** |  | **Монтаж** |  | **Шеф-монтаж** |  | **Пусконаладочные работы** |  |

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |