|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | | | | | | | | **Россия, 656010, Барнаул, пр. Ленина, 195**  **телефон 8-(3852)-55-66-88**  **e-mail: vzljotaltay@mail.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**взлет-алтай.**](http://www.vzljot.ru/)**рф** |
| ***Плательщик*** |  | | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | |  | Ж/Д | |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | | | | | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | » |  | 20 г. |
|  | | | | |  | | | | |

###### Комплект оборудования для монтажа

###### преобразователей электроакустических

###### в трубопровод без его опустошения

###### ВЗЛЕТ КПВД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Количество однотипных комплектов*** |  | ***шт.*** |

***Стандартная комплектация:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Устройство для высверливания и монтажа/демонтажа ультразвуковых преобразователей с переходником резьбовым и шаровым краном, в кейсе, (штук)** | **1** |
| **2** | **Сверло корончатое, диаметр 27мм, (штук)** | **2** |
| **3** | **Переходник для сверла корончатого, (штук)** | **1** |
| **4** | **Переходник магнитный для монтажа/демонтажа ультразвуковых преобразователей, (штук)** | **1** |
| **5** | **Кран шаровой VT.215-2”, (штук)** | **1** |
| **6** | **Ручной привод к устройству для высверливания (храповой рычаг) с переходником, (штук)** | **1** |
| **7** | **Комплект ключей** | **1** |

***Ультразвуковые преобразователи электроакустические ПЭА В-220 IP68 и патрубки к ним необходимо заказывать в составе прибора УРСВ, указав в примечании карты заказа на прибор «патрубки к ПЭА В-220 IP68 КПВД».***

|  |
| --- |
|  |
| **Дополнительные устройства:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Электропривод к устройству для высверливания, (штук)** | | |  |
| **Сверло корончатое, диаметр 27мм, (штук)** |  |

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |